## Orçamento
ORÇAMENTO SINTETICO ANALITICO
Obra: | IEE - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - PRÉDIO G
Local: | CIDADE UNIVERSITARIA - SP
Código | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. | UNITARIO |  |  | TOTAL |  |  | BDI
|  |  |  | Mat. | M.O. | PU Total | Mat. | M.O. | PT Total
[6 empty] | Valor sem BDI |  |  | 418396.8314
[6 empty] | Valor com BDI (25%) |  |  |  | 522996.0392
1 | Canteiro de Obras | [5 empty] | 4875.6 | 1198.5 | 6074.1 | 7592.625
02.101.000029.SER | Instalação de tela de segurança (Cerquite) h = 1,20m malha 65 x 40 mm | m² | 170 | 28.68 | 7.05 | 35.73 | 4875.6 | 1198.5 | 6074.1
2 | Serviços Preliminares | [5 empty] | 2601 | 11738 | 14339 | 17923.75
02.102.000002.SER | Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | m³ | 5 |  | 46.05 | 46.05 | 0 | 230.25 | 230.25
02.102.000018.SER | Demolição de piso de madeira | m² | 15 |  | 13.81 | 13.81 | 0 | 207.15 | 207.15
02.102.000004.SER | Remoção de telhas cerâmica com reaproveitamento (entregar ao Instituto) | m² | 300 |  | 9.21 | 9.21 | 0 | 2763 | 2763
02.01U | Demolição de divisórias inclusive estruturas de madeira | m² | 134 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 964.8 | 964.8
02.02U | Remoção de eletrodutos, perfilados, interruptores e tomadas | vb | 1 | 180 | 2450 | 2630 | 180 | 2450 | 2630
02.03U | Remoção de luminárias | un | 30 | 5.6 | 8.9 | 14.5 | 168 | 267 | 435
02.102.000011.SER | Demolição de forro de gesso acartonado | m² | 220 |  | 6.14 | 6.14 | 0 | 1350.8 | 1350.8
02.04U | Proteção de caixilhos e vidros | vb | 1 | 243 | 565 | 808 | 243 | 565 | 808
02.05U | Proteção de piso de madeira | m² | 300 | 6.7 | 9.8 | 16.5 | 2010 | 2940 | 4950
3 | Tratamento de Madeiras | [5 empty] | 33617.094 | 28954.476 | 62571.57 | 78214.4625
22.130.000020.SER | Instalação de piso deck em tabuas tratadas de eucalipto 3,50 x 0,10m | m² | 23 | 338.77 | 45.5 | 384.27 | 7791.71 | 1046.5 | 8838.21
22.150.000150.SER | Lixamento mecânico em piso deck | m² | 76.8 | 5.22 | 22.47 | 27.69 | 400.896 | 1725.696 | 2126.592
24.101.000090.SER | Aplicação de impregnante/verniz | m² | 76.8 | 8.89 | 10.76 | 19.65 | 682.752 | 826.368 | 1509.12
22.150.000150.SER | Lixamento mecânico em piso interno | m² | 223.2 | 5.22 | 22.47 | 27.69 | 1165.104 | 5015.304 | 6180.408
03.01U | Tratamento de piso interno com Sinteko | m² | 223.2 | 57.6 | 23 | 80.6 | 12856.32 | 5133.6 | 17989.92
03.02U | Lixamento mecânico/manual de paredes internas, externas e beirais | m² | 220 | 15.6 | 24 | 39.6 | 3432 | 5280 | 8712
03.03U | Lixamento de esquadrias e corrimões | m² | 216 | 15.6 | 24 | 39.6 | 3369.6 | 5184 | 8553.6
24.101.000090.SER | Aplicação de fundo preparador e verniz em esquadrias e corrimões | m² | 216 | 8.89 | 10.76 | 19.65 | 1920.24 | 2324.16 | 4244.4
24.101.000090.SER | Aplicação de fundo preparador e verniz em beirais | m² | 112.4 | 8.89 | 10.76 | 19.65 | 999.236 | 1209.424 | 2208.66
24.101.000090.SER | Aplicação de fundo preparador e verniz em paredes internas e externas | m² | 112.4 | 8.89 | 10.76 | 19.65 | 999.236 | 1209.424 | 2208.66
4 | Estruturas | [5 empty] | 25933.24 | 8199.16 | 34132.4 | 42665.5
04.01U | Instalação de pilar em madeira de lei 15 x 15 cm | un | 10 | 595 | 195 | 790 | 5950 | 1950 | 7900
04.02U | Estrutura de sustentação de forro | m² | 223.2 | 48.9 | 12.4 | 61.3 | 10914.48 | 2767.68 | 13682.16
04.03U | Substituição de estrutura metálica dos corrimões, inclusive pintura | m | 50 | 62.1 | 12.56 | 74.66 | 3105 | 628 | 3733
04.04U | Corrimão conforme existente no local | m | 42 | 62.1 | 12.56 | 74.66 | 2608.2 | 527.52 | 3135.72
04.05U | Instalação de tubo de aço 150 x 50cm parede 4,76mm | m | 46.8 | 71.7 | 49.7 | 121.4 | 3355.56 | 2325.96 | 5681.52
5 | Concreto | [5 empty] | 6667.7192 | 1875.9378 | 8543.657 | 10679.5712
05.01U | Concreto usinado fck 25Mpa brita 0 armado com tela industrial 10 x 10 diam. 4,2mm | m² | 55.4 | 115 | 23.31 | 138.31 | 6371 | 1291.374 | 7662.374
04.102.000200.SER | Concreto - aplicação e adensamento com vibrador de imersão com motor elétrico | m³ | 5.27 | 0.96 | 97.94 | 98.9 | 5.0592 | 516.1438 | 521.203
04.110.000030.SER | Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização | m³ | 2 | 145.83 | 34.21 | 180.04 | 291.66 | 68.42 | 360.08
6 | Fôrmas | [5 empty] | 438.3 | 558.9 | 997.2 | 1246.5
04.107.000011.SER | Forma de madeira para piso de concreto com sarrafos 2,5 x 7,5 cm, 3 reaproveitamentos | m² | 90 | 4.87 | 6.21 | 11.08 | 438.3 | 558.9 | 997.2
7 | Cobertura | [5 empty] | 59956.346 | 7335.9648 | 67292.3108 | 84115.3885
07.01U | Fornecimento de telhas em aço galvanizado, sanduiche, IPS, esp. 0,65mm pintada verde 1 face | m² | 334.72 | 122.3 | 6.24 | 128.54 | 40936.256 | 2088.6528 | 43024.9088
07.02U | Instalação de telhas em aço com parafusos auto brocante galvanizado e arruela de chumbo/vedação | un | 324.72 | 17 | 12.6 | 29.6 | 5520.24 | 4091.472 | 9611.712
07.03U | Acabamento industrial para telha galvanizada, sanduiche (extremidades do telhado) | m | 98.5 | 89.7 | 7.68 | 97.38 | 8835.45 | 756.48 | 9591.93
07.04U | Instalação de cumeeira industrial em aço galvanizado no padrão da telha utilizada | m | 52 | 89.7 | 7.68 | 97.38 | 4664.4 | 399.36 | 5063.76
8 | Alvenarias, fechamentos e divisórias | [5 empty] | 3738.623 | 519.1736 | 4257.7966 | 5322.2458
06.101.000005.SER | Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista | m² | 14.56 | 65.3 | 21.56 | 86.86 | 950.768 | 313.9136 | 1264.6816
06.103.000130.SER | Argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m³ | 1.5 | 407.05 | 136.84 | 543.89 | 610.575 | 205.26 | 815.835
06.102.000025.SER | Divisória sanitária de granilite e=3 cm | m² | 7.56 | 288 |  | 288 | 2177.28 | 0 | 2177.28
9 | Esquadrias e acessórios | [5 empty] | 21328.66 | 4931.98 | 26260.64 | 32825.8
12.104.000060.SER | PM02 - Porta de madeira e batente/guarnição para verniz e fechadura/dobradiças acabamento escovado 2,10 x 0,92m | un | 4 | 1370.42 | 156.2 | 1526.62 | 5481.68 | 624.8 | 6106.48
12.104.000056.SER | PM03 - Porta de madeira e batente/guarnição para verniz e fechadura/dobradiças acabamento escovado 2,10 x 0,82m | un | 4 | 1299.81 | 156.2 | 1456.01 | 5199.24 | 624.8 | 5824.04
12.104.000060.SER | PM04 - Porta de madeira e batente/guarnição/veneziana/chapa de aço inox 50 cm e barra de apoio para PNE 50 x 50 para verniz e fechadura/dobradiças acabamento escovado 2,10 x 0,92m | un | 1 | 1370.42 | 156.2 | 1526.62 | 1370.42 | 156.2 | 1526.62
12.104.000050.SER | Porta de compensado 0,60 x 1,50 m, interna, para sanitário e vestiário, com batente e ferragens | un | 6 | 523.52 | 153.17 | 676.69 | 3141.12 | 919.02 | 4060.14
09.01U | Substituição de todas as madeiras do corrimão por madeira de lei tratada mantendo a mesma seção, inclusive instalação, conexões, arremates e pintura | m | 88 | 64.8 | 28.72 | 93.52 | 5702.4 | 2527.36 | 8229.76
09.02U | Placa de sinalização tátil (inicio e final) em BRAILLE para corrimão | un | 18 | 11.5 | 3.5 | 15 | 207 | 63 | 270
09.03U | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão | un | 12 | 18.9 | 1.4 | 20.3 | 226.8 | 16.8 | 243.6
10 | Sistemas de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 1933.32 | 231.02 | 2164.34 | 2705.425
15.103.000005.SER | Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg | un | 2 | 363.23 | 12.13 | 375.36 | 726.46 | 24.26 | 750.72
15.103.000040.SER | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2 | 92.74 | 15.17 | 107.91 | 185.48 | 30.34 | 215.82
15.103.000090.SER | Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 4 kg | un | 2 | 154.67 | 12.13 | 166.8 | 309.34 | 24.26 | 333.6
15.103.000092.SER | Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg | un | 2 | 236.52 | 12.13 | 248.65 | 473.04 | 24.26 | 497.3
10.01U | Placas de sinalização | vb | 1 | 239 | 127.9 | 366.9 | 239 | 127.9 | 366.9
11 | Rede de águas pluviais | [5 empty] | 2989.4976 | 3771.7914 | 6761.289 | 8451.6112
30.107.000200.SER | Tampa de concreto # 5 cm para caixa de inspeção | m² | 2.5 | 57.56 | 103.29 | 160.85 | 143.9 | 258.225 | 402.125
04.110.00046.SER | Lastro de concreto, incluindo preparo de caixa, e=5cm | m² | 2 | 16.05 | 16.7 | 32.75 | 32.1 | 33.4 | 65.5
02.105.0000.60.SER | Escavação manual em solo de 1ª categoria em cava ou vala até 2,00m | m³ | 4 |  | 54.73 | 54.73 | 0 | 218.92 | 218.92
02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | m³ | 4 | 0 | 53.72 | 53.72 | 0 | 214.88 | 214.88
04.101.000005.SER | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem | kg | 12 | 6.17 | 4.07 | 10.24 | 74.04 | 48.84 | 122.88
04.102.000050.SER | Concreto dosado em central C35 S50 | m³ | 2.4 |  | 359.35 | 359.35 | 0 | 862.44 | 862.44
04.102.000200.SER | Concreto - aplicação e adensamento com vibrador de imersão com motor elétrico | m³ | 3.56 | 0.96 | 97.94 | 98.9 | 3.4176 | 348.6664 | 352.084
09.101.000245.SER | Calha de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 50 cm | m | 30 | 36.94 | 39.43 | 76.37 | 1108.2 | 1182.9 | 2291.1
13.102.000018.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 110 mm | m | 12 | 78.67 | 33.36 | 112.03 | 944.04 | 400.32 | 1344.36
13.121.000520.SER | Grelha em ferro fundido para canaleta largura 20 cm inclusive esquadria de apoio | m | 10 | 68.38 | 20.32 | 88.7 | 683.8 | 203.2 | 887
12 | Sistemas elétricos | [5 empty] | 31650.52 | 24713.96 | 56364.48 | 70455.6
16.107.000030.SER | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 64 divisões modulares, dimensões externas 973 x 405 x 95 mm | un | 1 | 1222.69 | 151.65 | 1374.34 | 1222.69 | 151.65 | 1374.34
17.102.00014.SER | Caixa em chapa padrão TELEBRAS 1200 X 1200 X 150 | un | 1 | 678.71 | 181.98 | 860.69 | 678.71 | 181.98 | 860.69
16.115.000153.SER | Caixa de ligação PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo fixo 4 x 4" | un | 48 | 6.03 | 4.55 | 10.58 | 289.44 | 218.4 | 507.84
16.111.000602.SER | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 32 mm 1" | m | 139 | 7.13 | 6.07 | 13.2 | 991.07 | 843.73 | 1834.8
12.01U | Rabicho para luminária, composto de plug macho e 1,50 M de cabo PP 3X1,5 mm² | un | 78 | 12 | 9.87 | 21.87 | 936 | 769.86 | 1705.86
12.02U | Eletrocalha em alumínio fixado na parede, DIM.: 92x30mm com duas vias dotado de tampa e acessórios, montagem e instalação | m | 135 | 65.4 | 73.2 | 138.6 | 8829 | 9882 | 18711
16.113.000836.SER | Leito para cabos em chapa de aço galvanizado # 18, sem tampa largura 200 mm x altura 100 mm, instalação superior inclusive conexões | m | 65 | 50.57 | 19.71 | 70.28 | 3287.05 | 1281.15 | 4568.2
16.109.000103.SER | Disjuntor tripolar compacto > 63 A até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | un | 1 | 320 | 60.66 | 380.66 | 320 | 60.66 | 380.66
16.109.000016.SER | Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | un | 4 | 11.18 | 9.1 | 20.28 | 44.72 | 36.4 | 81.12
16.109.000056.SER | Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | un | 6 | 54.89 | 18.2 | 73.09 | 329.34 | 109.2 | 438.54
16.109.000057.SER | Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | un | 6 | 44.88 | 18.2 | 63.08 | 269.28 | 109.2 | 378.48
16.119.000101.SER | Cabo isolado em PVC 2,5 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível | m | 1600 | 1.73 | 3.34 | 5.07 | 2768 | 5344 | 8112
16.119.000102.SER | Cabo isolado em PVC 4 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível | m | 380 | 2.49 | 3.64 | 6.13 | 946.2 | 1383.2 | 2329.4
16.119.000106.SER | Cabo isolado em PVC 25 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível | m | 640 | 14.79 | 5.16 | 19.95 | 9465.6 | 3302.4 | 12768
16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | un | 4 | 25.79 | 21.23 | 47.02 | 103.16 | 84.92 | 188.08
16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | un | 3 | 36.98 | 37.91 | 74.89 | 110.94 | 113.73 | 224.67
16.121.000017.SER | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 20 A - 250 V | un | 4 | 35.68 | 16.08 | 51.76 | 142.72 | 64.32 | 207.04
16.121.000018.SER | Interruptor, uma tecla dupla bipolar simples 10 A - 250 V | un | 8 | 31.22 | 11.22 | 42.44 | 249.76 | 89.76 | 339.52
16.121.000100.SER | Tomada dois polos mais terra 20 A - 250 V | un | 58 | 5.98 | 8.8 | 14.78 | 346.84 | 510.4 | 857.24
12.03U | Sinalizador de emergência sonora e visual (sanitário PNE) | un | 1 | 278 | 156 | 434 | 278 | 156 | 434
12.04U | Acionador manual tipo quebra vidro em caixa plástica | un | 1 | 42 | 21 | 63 | 42 | 21 | 63
13 | Luminárias | [5 empty] | 13485.6 | 5936 | 19421.6 | 24277
13.01U | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 lâmpadas tubular LED 10W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-po na cor branca . Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. DIMENSÕES: 600x600mm, inclusive montagem e instalação | un | 60 | 138 | 68.8 | 206.8 | 8280 | 4128 | 12408
13.02U | Luminária redonda de embutir 300mm para 1 lâmpada LED 32W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-po branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Montagem e instalação | un | 24 | 142 | 64.5 | 206.5 | 3408 | 1548 | 4956
13.03U | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora equipado com 2 lâmpadas de 11W | un | 8 | 224.7 | 32.5 | 257.2 | 1797.6 | 260 | 2057.6
14 | Iluminação de via pública | [5 empty] | 7407 | 1387.17 | 8794.17 | 10992.7125
14.01U | Poste de aço galvanizado 3,00m com 01 lampada LED 50w para iluminação pública | un | 9 | 823 | 154.13 | 977.13 | 7407 | 1387.17 | 8794.17
15 | Sistemas Hidráulicos e Exaustão | [5 empty] | 7308.485 | 4473.095 | 11781.58 | 14726.975
15.01U | Dreno para evaporadora Split sistem | un | 6 | 268 | 76.5 | 344.5 | 1608 | 459 | 2067
15.02U | Renovador de ar Ventokit 150 com sensor bivolt branco | un | 5 | 358.7 | 57.6 | 416.3 | 1793.5 | 288 | 2081.5
19.104.000500.SER | Veneziana para descarga de ar com lâminas fixas, 15 x 15 cm | un | 5 | 7.84 | 106.16 | 114 | 39.2 | 530.8 | 570
19.104.000082.SER | Duto flexível de alumínio - Ø 5" | m | 12.5 | 8.65 | 12.13 | 20.78 | 108.125 | 151.625 | 259.75
13.123.000090.SER | Reservatório para água em polietileno, 1.000 litros com tampa | un | 1 | 914.69 | 233.55 | 1148.24 | 914.69 | 233.55 | 1148.24
13.119.000182.SER | Torneira de bóia Ø 20 mm - 3/4" | un | 1 | 132.35 | 8.49 | 140.84 | 132.35 | 8.49 | 140.84
13.119.000118.SER | Registro de gaveta bruto Ø 40 mm - 1 1/2" | un | 1 | 53.87 | 25.78 | 79.65 | 53.87 | 25.78 | 79.65
13.119.000110.SER | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | un | 1 | 35.08 | 16.38 | 51.46 | 35.08 | 16.38 | 51.46
13.102.000401.SER | Tê 90° soldável PVC Ø 25 mm | un | 1 | 1.66 | 5.76 | 7.42 | 1.66 | 5.76 | 7.42
13.102.000249.SER | Curva 90° soldável PVC Ø 20 mm | un | 3 | 2.16 | 5.46 | 7.62 | 6.48 | 16.38 | 22.86
13.102.000250.SER | Curva 90° soldável PVC Ø 25 mm | un | 3 | 3.09 | 5.46 | 8.55 | 9.27 | 16.38 | 25.65
13.102.000252.SER | Curva 90° soldável PVC Ø 50 mm | un | 3 | 10.58 | 8.49 | 19.07 | 31.74 | 25.47 | 57.21
13.102.000030.SER | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 6 | 2.49 | 2.73 | 5.22 | 14.94 | 16.38 | 31.32
13.102.000031.SER | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 6 | 3.15 | 3.64 | 6.79 | 18.9 | 21.84 | 40.74
13.102.000033.SER | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 6 | 11.26 | 6.07 | 17.33 | 67.56 | 36.42 | 103.98
13.102.000102.SER | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa d'água Ø 25 mm x 3/4" | un | 1 | 11.24 | 2.73 | 13.97 | 11.24 | 2.73 | 13.97
13.102.000104.SER | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa d'água Ø 32 mm x 1" | un | 1 | 19.9 | 2.73 | 22.63 | 19.9 | 2.73 | 22.63
13.102.000108.SER | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa d'água Ø 50 mm x 1 1/2" | un | 1 | 27.18 | 4.25 | 31.43 | 27.18 | 4.25 | 31.43
13.119.000060.SER | Registro de gaveta com canopla Ø 20 mm - 3/4" | un | 4 | 47.5 | 18.5 | 66 | 190 | 74 | 264
13.119.000075.SER | Registro de gaveta com canopla Ø 40 mm - 1 1/2" | un | 1 | 82.21 | 28.81 | 111.02 | 82.21 | 28.81 | 111.02
13.121.000351.SER | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 150 x 150 x 50 mm | un | 3 | 80.14 | 12.13 | 92.27 | 240.42 | 36.39 | 276.81
13.160.000200.SER | Ponto de água fria com tubo PVC Ø 25 mm inclusive conexões | un | 13 | 48.68 | 90.99 | 139.67 | 632.84 | 1182.87 | 1815.71
13.160.000520.SER | Ponto de esgoto secundário com tubo PVC e conexões Ø 50 mm | un | 6 | 69.84 | 90.99 | 160.83 | 419.04 | 545.94 | 964.98
13.160.000500.SER | Ponto de esgoto primário com tubo PVC e conexões Ø 100 mm | un | 7 | 121.47 | 106.16 | 227.63 | 850.29 | 743.12 | 1593.41
16 | Revestimentos de superfícies | [5 empty] | 6835.521 | 3100.832 | 9936.353 | 12420.4412
20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 88.9 | 2.04 | 3.72 | 5.76 | 181.356 | 330.708 | 512.064
20.102.000037.SER | Emboço para parede externa # 3 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:6 | m² | 88.9 | 13.09 | 23.69 | 36.78 | 1163.701 | 2106.041 | 3269.742
23.101.000005.SER | Azulejo assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo | m² | 88.9 | 61.76 | 7.47 | 69.23 | 5490.464 | 664.083 | 6154.547
17 | Forros | [5 empty] | 23287.17 | 1142.96 | 24430.13 | 30537.6625
Fibra de madeira
21.101.000010.SER | Forro de madeira apoiados em perfis metálicos suspensos 625 x 625 mm | m² | 31.4 | 52.05 | 36.4 | 88.45 | 1634.37 | 1142.96 | 2777.33
Gesso
21.102.000020.SER | Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm, aparafusado em perfis metálicos suspensos espaçados a 0,60 m | m² | 240 | 90.22 |  | 90.22 | 21652.8 | 0 | 21652.8
18 | Pisos | [5 empty] | 4775.946 | 5370.318 | 10146.264 | 12682.83
22.112.000005.SER | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 # 1,5 cm | m² | 83.4 | 5.27 | 32.38 | 37.65 | 439.518 | 2700.492 | 3140.01
23.102.000015.SER | Cerâmica comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco | m² | 21.2 | 30.06 | 10.8 | 40.86 | 637.272 | 228.96 | 866.232
22.136.000160.SER | Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia | m | 2.6 | 84.66 | 0.51 | 85.17 | 220.116 | 1.326 | 221.442
Podo táteis
22.139.000230.SER | Placa podo tátil de alerta, de borracha # 7 mm assentada com cola | m² | 6 | 286.8 | 16.83 | 303.63 | 1720.8 | 100.98 | 1821.78
Serviços relacionados
22.150.000105.SER | Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | m² | 144 | 12.21 | 16.24 | 28.45 | 1758.24 | 2338.56 | 4096.8
19 | Pinturas | [5 empty] | 4892.086 | 11467.34 | 16359.426 | 20449.2825
Esquadrias metálicas
24.102.000055.SER | Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos | m² | 95 | 9.39 | 24.26 | 33.65 | 892.05 | 2304.7 | 3196.75
Paredes e tetos
24.103.000075.SER | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | m² | 140 | 2.39 | 7.73 | 10.12 | 334.6 | 1082.2 | 1416.8
24.103.000075.SER | Emassamento de forro com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | m² | 240 | 2.39 | 7.73 | 10.12 | 573.6 | 1855.2 | 2428.8
24.101.000090.SER | Pintura com verniz em esquadria de madeira, com três demãos | m² | 118 | 8.89 | 10.76 | 19.65 | 1049.02 | 1269.68 | 2318.7
24.103.000135.SER | Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 192.8 | 4.72 | 11.45 | 16.17 | 910.016 | 2207.56 | 3117.576
24.103.000135.SER | Pintura com tinta látex PVA em forros, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 240 | 4.72 | 11.45 | 16.17 | 1132.8 | 2748 | 3880.8
20 | Louças, metais e acessórios sanitários | [5 empty] | 16942.875 | 4105.33 | 21048.205 | 26310.2562
Bancadas
26.102.000070.SER | Tampo de granito para lavatório # 30 mm largura 060 m | m | 4.5 | 250.35 | 60.66 | 311.01 | 1126.575 | 272.97 | 1399.545
Porta-papel
26.115.000100.SER | Porta-papel de louça branca ou em cores | un | 3 | 44.78 | 30.55 | 75.33 | 134.34 | 91.65 | 225.99
Porta-toalhas
26.116.000100.SER | Porta-toalhas de louça branca ou em cores | un | 3 | 36.71 | 30.55 | 67.26 | 110.13 | 91.65 | 201.78
Saboneteira
26.118.000120.SER | Saboneteira de louça 7,5 x 15 cm | un | 3 | 25.51 | 30.55 | 56.06 | 76.53 | 91.65 | 168.18
Barra de apoio
26.104.000060.SER | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 3 | 722.24 | 30.33 | 752.57 | 2166.72 | 90.99 | 2257.71
26.108.000090.SER | Ducha manual | un | 1 | 229.01 | 15.17 | 244.18 | 229.01 | 15.17 | 244.18
26.110.000050.SER | Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e misturador monocomando, para pessoas portadoras de necessidades especiais | un | 1 | 2476.07 | 130.42 | 2606.49 | 2476.07 | 130.42 | 2606.49
20.01U | Cuba de louça de semi encaixe | un | 5 |  | 225 | 225 | 0 | 1125 | 1125
20.02U | Sifão metal cromado 1" x 1 1/2" | un | 6 | 70.85 | 65.7 | 136.55 | 425.1 | 394.2 | 819.3
20.03U | Engate flexível metálico 1/2" | un | 6 | 18.5 | 20.7 | 39.2 | 111 | 124.2 | 235.2
20.04U | Válvula de metal cromado 1" | un | 6 | 14.3 | 21 | 35.3 | 85.8 | 126 | 211.8
26.101.000050.SER | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios | un | 6 | 517.74 | 90.99 | 608.73 | 3106.44 | 545.94 | 3652.38
26.101.000080.SER | Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais | un | 1 | 2764.46 | 160.75 | 2925.21 | 2764.46 | 160.75 | 2925.21
20.05U | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal completa | un | 1 | 357 | 135 | 492 | 357 | 135 | 492
20.06U | Torneiras
26.120.000100.SER | Torneira de pressão metálica para pia | un | 5 | 254.84 | 42.46 | 297.3 | 1274.2 | 212.3 | 1486.5
20.07U | Torneira tipo Pressmatic para portadores de necessidades especiais | un | 1 | 387.5 | 42.46 | 429.96 | 387.5 | 42.46 | 429.96
Espelhos
27.107.000100.SER | Espelho cristal para sanitário # 5 mm | m² | 6 | 352 | 75.83 | 427.83 | 2112 | 454.98 | 2566.98
21 | Urbanização e serviços externos | [5 empty] | 556.2 | 281.28 | 837.48 | 1046.85
Redes externas, drenagem - Redes e galerias
21.01U | Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 1,0 m e brita 02 | un | 3 | 185.4 | 93.76 | 279.16 | 556.2 | 281.28 | 837.48
22 | Paisagismo | [5 empty] | 2267.16 | 262.68 | 2529.84 | 3162.3
30.147.000055.SER | Recomposição de solo em locais de interferencia | m² | 12 | 188.93 | 21.89 | 210.82 | 2267.16 | 262.68 | 2529.84
23 | Serviços complementares | [5 empty] | 0 | 3353 | 3353 | 4191.25
32.109.000200.SER | Limpeza geral da edificação | m² | 350 |  | 9.58 | 9.58 | 0 | 3353 | 3353
| Total Geral (BDI - 25%) | [5 empty] | 283487.9628 | 134908.8686 | 418396.8314 | 522996.0392
Orçamento Revisado:
Base de preços: | Maio 2020 - Cotações de Mercado e PINI - São Paulo (L.S. = 98,89% e BDI = 25%)
São Paulo, 19 de Junho de 2020

## Analitico
ORÇAMENTO ANALÍTICO DE SERVIÇOS
Obra: | IEA - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP PRÉDIO G
Local: | CIDADE UNIVERSITARIA - SP
CÓD | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PARTIC.
1 | Canteiro de Obras | 7592.625 | 1.452%
2 | Serviços Preliminares | 17923.75 | 3.427%
3 | Tratamento de Madeiras | 78214.4625 | 14.96%
4 | Estruturas | 42665.5 | 8.158%
5 | Concreto | 10679.5712 | 2.042%
6 | Fôrmas | 1246.5 | 0.2383%
7 | Cobertura | 84115.3885 | 16.08%
8 | Alvenarias, fechamentos e divisórias | 5322.2458 | 1.018%
9 | Esquadrias e acessórios | 32825.8 | 6.276%
10 | Sistemas de prevenção e combate a incêndio | 2705.425 | 0.5173%
11 | Rede de águas pluviais | 8451.6112 | 1.616%
12 | Sistemas eletricos | 70455.6 | 13.47%
13 | Luminárias | 24277 | 4.642%
14 | Iluminação de via pública | 10992.7125 | 2.102%
15 | Sistemas Hidráulicos e Exaustão | 14726.975 | 2.816%
16 | Revestimentos de superfícies | 12420.4412 | 2.375%
17 | Forros | 30537.6625 | 5.839%
18 | Pisos | 12682.83 | 2.425%
19 | Pinturas | 20449.2825 | 3.91%
20 | Louças, metais e acessórios sanitários | 26310.2562 | 5.031%
21 | Urbanização e serviços externos | 1046.85 | 0.2002%
22 | Paisagismo | 3162.3 | 0.6047%
23 | Serviços complementares | 4191.25 | 0.8014%
| Total | 522996.0392 | 100%
Orçamento Revisado:
Base de preços: | Maio 2020 - Cotações de Mercado e PINI - São Paulo (L.S. = 98,89% e BDI = 25%)
São Paulo, 19 de Junho de 2020

## Fisico Financ
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | IEA - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP PRÉDIO G
Local: | Cidade Universitaria - SP
CÓD | DESCRIÇÃO | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL (R$)
1 | Canteiro de Obras | 4555.575 | 60% | 1138.8937 | 15% | 1138.8937 | 15% | 759.2625 | 10% | 7592.625 | 100%
2 | Serviços Preliminares | 12546.625 | 70% | 5377.125 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17923.75 | 100%
3 | Tratamento de Madeiras | 0 | 0% | 62571.57 | 80% | 15642.8925 | 20% | 0 | 0% | 78214.4625 | 100%
4 | Estruturas | 0 | 0% | 12799.65 | 30% | 25599.3 | 60% | 4266.55 | 10% | 42665.5 | 100%
5 | Concreto | 0 | 0% | 1601.9357 | 15% | 6941.7213 | 65% | 2135.9142 | 20% | 10679.5712 | 100%
6 | Fôrmas | 0 | 0% | 186.975 | 15% | 810.225 | 65% | 249.3 | 20% | 1246.5 | 100%
7 | Cobertura | 0 | 0% | 25234.6165 | 30% | 29440.386 | 35% | 29440.386 | 35% | 84115.3885 | 100%
8 | Alvenarias, fechamentos e divisórias | 1596.6737 | 30% | 2395.0106 | 45% | 1064.4492 | 20% | 266.1123 | 5% | 5322.2458 | 100%
9 | Esquadrias e acessórios | 0 | 0% | 8206.45 | 25% | 13130.32 | 40% | 11489.03 | 35% | 32825.8 | 100%
10 | Sistemas de prevenção e combate a incêndio | 0 | 0% | 270.5425 | 10% | 541.085 | 20% | 1893.7975 | 70% | 2705.425 | 100%
11 | Rede de águas pluviais | 0 | 0% | 1267.7417 | 15% | 3803.2251 | 45% | 3380.6445 | 40% | 8451.6112 | 100%
12 | Sistemas eletricos | 3522.78 | 5% | 10568.34 | 15% | 24659.46 | 35% | 31705.02 | 45% | 70455.6 | 100%
13 | Luminárias | 4855.4 | 20% | 4855.4 | 20% | 9710.8 | 40% | 4855.4 | 20% | 24277 | 100%
14 | Iluminação de via pública | 0 | 0% | 1648.9069 | 15% | 4397.085 | 40% | 4946.7206 | 45% | 10992.7125 | 100%
15 | Sistemas Hidráulicos e Exaustão | 0 | 0% | 2209.0462 | 15% | 5154.4412 | 35% | 7363.4875 | 50% | 14726.975 | 100%
16 | Revestimentos de superfícies | 0 | 0% | 2484.0883 | 20% | 5589.1986 | 45% | 4347.1544 | 35% | 12420.4412 | 100%
17 | Forros | 1526.8831 | 5% | 6107.5325 | 20% | 10688.1819 | 35% | 12215.065 | 40% | 30537.6625 | 100%
18 | Pisos | 0 | 0% | 1902.4245 | 15% | 5073.132 | 40% | 5707.2735 | 45% | 12682.83 | 100%
19 | Pinturas | 2044.9283 | 10% | 5112.3206 | 25% | 7157.2489 | 35% | 6134.7847 | 30% | 20449.2825 | 100%
20 | Louças, metais e acessórios sanitários | 0 | 0% | 0 | 0% | 5262.0513 | 20% | 21048.205 | 80% | 26310.2562 | 100%
21 | Urbanização e serviços externos | 0 | 0% | 0 | 0% | 471.0825 | 45% | 575.7675 | 55% | 1046.85 | 100%
22 | Paisagismo | 0 | 0% | 474.345 | 15% | 1106.805 | 35% | 1581.15 | 50% | 3162.3 | 100%
23 | Serviços complementares | 0 | 0% | 419.125 | 10% | 1047.8125 | 25% | 2724.3125 | 65% | 4191.25 | 100%
Total |  | 30648.8651 | 5.86% | 156832.0398 | 29.99% | 178429.7966 | 34.12% | 157085.3378 | 30.04% | 522996.0392