## PLANILHA
|  |  |  | Revisão | R0 | Custo total da obra |  | 0
Planilhas Públicas de Referência - CDHU junho/2022 - PINI-Julho/2022 | [5 empty] | LEIS SOCIAIS (LS) - DESONERADO |  |  | 0%
|  |  |  | Prazo da Obra |  | 60 dias |  | B.D.I. | 0%
Item | Código | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unitário |  | Valor do Serviço |  | Valor do serviço com Taxas (BDI E LS)
[5 empty] | Material | M.O. | Custo do Material | Custo M.O. + L.S.
1 | Serviços Iniciais | [5 empty] | subtotal | 0
1.1 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | 2 | unxmês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 2 | unxmês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (ajustes de portas) | 4.16 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 03.07.030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer ( Prédio F) | 81.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos ( com reaproveitamento) | 132.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | composiçã unitária | Remoção completa da sinalização de emergência existente | 1 | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | 164.52 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | 10 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | 04.10.060 | Retirada de dobradiça | 30 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | composiçã unitária | Retirada da escada em concreto pré moldado - Bloco I | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Saídas de Emergência | [5 empty] | subtotal | 0
2.1 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | 106.68 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | 20.24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 24.02.60 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (0,92x2,10) | 7.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida (ver folha 02/20 do projeto e memorial descritivo) | 1.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 24.20.120 | Batente em chapa dobrada para portas | 37.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | 3 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm ( para revisão das portas prédio L e F) | 14.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 28.20.030 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | 5 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 28.20.840 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | 6 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | 28.20.830 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro ( Prédio F) | 2 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 28.20.820 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha (Prédio L) | 4 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas (folha de portas para mundaça de lado de abertura) | 13.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | composiçã unitária | Porta de vidro, mudança de lado da abertura | 6 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Iluminação de emergência | [5 empty] | subtotal | 0
3.1 | composição unitária | Luminária de Emergência Autônoma 30 LEDS Bivolt 100 Lúmens Branca, 6h em mínima iluminação e de até 3h em máxima iluminação, | 200 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | 10 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Detecção e Alarme |  |  |  | 0 |  | subtotal | 0
4.1 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | 12 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50.05.210 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável (Prédio S) | 62 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 50.05.400 | Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 | 6 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sinalização de emergência | [5 empty] | subtotal | 0
5.1 | Composição Unitária | Sinalização de Proibição - Placas em PVC e=1mm sem fixação, certificada pela ABNT 13434, de acordo com a IT20/2019, antichama auto extinguível - dimensão mínima 100mmx200mm; forma: circular; cor de contraste: branca; barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha; cor do símbolo: preta; margem (opcional): branca. | 52 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Composição Unitária | Sinalização de Alerta - Placas em PVC e=1mm sem fixação, certificada pela ABNT 13434, de acordo com a IT20/2019 antichama auto extinguível - dimensão mínima L=200mm, forma: triangular; cor do fundo (cor de contraste): amarela; moldura: preta; cor do símbolo (cor de segurança): preta; margem (opcional): amarelo. | 80 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Composição Unitária | Sinalização de Orientação e Salvamento - Placas em PVC e=1mm sem fixação, certificada pela ABNT 13434, de acordo com a IT20/2019 antichama auto extinguível - dimensão mínima 100mmx200mm, forma: quadrada ou retangular; cor do fundo (cor de segurança): verde; cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente; margem (opcional): fotoluminescente. | 294 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Composição Unitária | Sinalização de Equipamentos de Combate a incêndio e alarme - Placas em PVC e=1mm sem fixação, certificada pela ABNT 13434, de acordo com a IT20/2019, antichama auto extinguível - dimensão mínima 100mmx200mm, forma: quadrada ou retangular; cor de fundo (cor de segurança): vermelha; cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente; margem (opcional): fotoluminescente. | 51 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Composição Unitária | Sinalização de Mensagens escritas M1 - Placas em PVC e=1mm sem fixação, certificada pela ABNT 13434, de acordo com a IT20/2019, antichama auto extinguível - Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência. Letras: brancas - Na entrada principal da edificação | 28 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Composição Unitária | Sinalização de Mensagens escritas M3 - Placas em PVC e=1mm sem fixação, certificada pela ABNT 13434, de acordo com a IT20/2019, antichama auto extinguível - mensagem escrita: Aperte e empurre o dispositivo de abertura da porta - Simbolo Retangular, Fundo Verde, Mensagem escrita fotoluminescente - Instalar em nas portas de saída de emergência com disposito antipânico | 25 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Composição Unitária | Indicação continuada de rota de fuga - Placas em PVC e=1mm sem fixação, certificada pela ABNT 13434, de acordo com a IT20/2019, antichama auto extinguível - Direção da rota de saída - Simbolo Retangular, Fundo Verde, Pictograma fotoluminescente SETA BRANCA - Nas paredes a 25 cm do piso ou no piso. Dimensão 200mmx70mm | 340 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Composição Unitária | E17 - Sinalização de Incêndio e Alarme - Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio - Vinil autoadesivo | 64 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Composição Unitária | Placa de sinalização Iluminada autonoma com indicação de rota de evacuação e saída de emergência - dupla face | 6 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Composição Unitária | Placa de sinalização Iluminada autonoma com indicação de rota de evacuação e saída de emergência - face única | 20 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Extintores | [5 empty] | subtotal | 0
6.1 | Composição Unitária | Extintor sobre rodas de pó químico seco 80BC - capacidade de 50 kg | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | 6 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Composição Unitária | Reposicionamento e fixação dos extintores , inclusive o fornecimento do suporte | 86 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hidrantes | [5 empty] | subtotal | 0
7.1 | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | 6 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 50.01.200 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | 50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | 360 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | 50.01.320 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | 50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | 1 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hidráulica | [5 empty] | subtotal | 0
8.1 | 46.07.080 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões (prédio F e O) | 114.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 13.105.000032.SER | Tubo PPR PN-25 pressão 25 kgf/cm² Ø 75 mm (ligação prédio F com prédio L - área externa enterrado) | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | composição unitária | Mão de obra para instalação de Tubo PPR PN-25 pressão 25 kgf/cm² Ø 75mm (ligação prédio F com prédio L - área externa enterrado) Reaproveitamento de tubos retirados | 115 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 13.105.000145.SER | Joelho 90 PPR fêmea-fêmea Ø 75 mm | 7 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 13.105.000176.SER | Luva PPR fêmea fêmea Ø 75 mm | 20 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 13.105.000064.SER | Adaptador PPR com inserto metálico, transição fêmea-macho, Ø 75 mm x 2 1/2" | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 21 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 3R 23 15 00 00 00 00 63 09 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum, 0,4 x 0,4 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa | 8 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elétrica | [5 empty] | subtotal | 0
9.1 | 16.111.000900.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 15 mm 1/2" (detectores de fumaça) | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios - (iluminação de emergência) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - (Acionador das bombas - ligação aparente) | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | 278 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 834 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | composição unitária | Dimensionamento da alimentação e fornecimento do Painel QF-INC 600x500x200, Projeto com diagrama de potência e comando, Plaquetas de identificação, Miscêlaneas. | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Alvenarias | [5 empty] | subtotal | 0
10.1 | 14.30.110 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | 10.29 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 14.11.231 | Parede Corta Fogo - Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | 40.17 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B - Mureta de contenção da calçada Prédio H | 9.95 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF - Mão de obra empreeitada | 25.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Revestimentos de Parede | [5 empty] | subtotal | 0
11.1 | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | 141 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | 141 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pisos | [5 empty] | subtotal | 0
12.1 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 12 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | 13.65 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pinturas | [5 empty] | subtotal | 0
13.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 142 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo ( pintura guarda corpo, passarela metálica, folhas de portas metálicas e batentes metálicos) | 128.28 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias (amarela) | 102 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33.07.303 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica | 146 | m² | 151.63 | 164.82
14 | Complementares | [5 empty] | subtotal | 0
14.1 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | 63.76 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | composição unitária | Projeto "As Built" | 1 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | composição unitária | Recolocação de Cumeeira articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado | 81.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | composição unitária | Teste hidrostático em hidrantes, com Certificado e ART | 2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | composição unitária | Teste hidrostático em mangueiras para hidrantes, com Certificado e ART | 15 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 0

## CRON - FIS FIN
|  |  | Valor total da obra |  | 0
|  |  | Leis sociais - Desonerado |  | 0%
|  |  |  | B.D.I | 0%
Item | descrição da etapa | custo por etapa | % | mês 1 | mês 2
1 | Serviços Iniciais | 0 | #DIV/0! | 100%
0
2 | Saídas de Emergência | 0 | #DIV/0! | 40% | 60%
|  |  |  | 0 | 0
3 | Iluminação de emergência | 0 | #DIV/0! | 60% | 40%
|  |  |  | 0 | 0
4 | Detecção e Alarme | 0 | #DIV/0! |  | 100%
0
5 | Sinalização de emergência | 0 | #DIV/0! |  | 100%
0
6 | Extintores | 0 | #DIV/0! | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0
7 | Hidrantes | 0 | #DIV/0! | 30% | 70%
|  |  |  | 0 | 0
8 | Hidráulica | 0 | #DIV/0! | 100%
0
9 | Elétrica | 0 | #DIV/0! | 60% | 40%
|  |  |  | 0 | 0
10 | Alvenarias | 0 | #DIV/0! | 100%
0
11 | Revestimentos de Parede | 0 | #DIV/0! | 80% | 20%
|  |  |  | 0 | 0
12 | Pisos | 0 | #DIV/0! | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0
13 | Pinturas | 0 | #DIV/0! |  | 100%
0
14 | Complementares | 0 | #DIV/0! | 20% | 80%
|  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | #DIV/0!
| Percentual executado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 0 | 0
| ACUMULADO |  |  | 0 | 0