## Plan_Orç
ORÇAMENTO SINTETICO ANALITICO
Obra: | IEE - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
Local: | LABORATORIO DE ALTA TENSÃO - PREDIO A
Código | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. | UNITARIO |  |  | TOTAL |  |  | BDI
|  |  |  | Mat. | M.O. | PU Total | Mat. | M.O. | PT Total
[6 empty] | Valor sem BDI |  |  | 0
[6 empty] | Valor com BDI (25%) |  |  |  | 0
1 | Canteiro de Obras | [7 empty] | 0 | 0
02.101.000030.SER | Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.101.000040.SER | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Demolições | [7 empty] | 0 | 0
02.102.000002.SER | Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | m³ | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.102.000024.SER | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | m² | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.102.000021.SER | Demolição de piso cimentado (com enchimento) h=36 cm sobre lastro de concreto | m³ | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.108.000200.SER | Apicoamento de piso cimentado ou polido sobre lastro de concreto | m² | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.102.000033.SER | Remoção de guia pré-fabricada de concreto | m | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.102.000045.SER | Remoção de reboco (infiltração) | m² | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01U | Remoção de cortinas blackout | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02U | Remoção de bacia sanitária | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03U | Remoção de mictório | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04U | Remoção de pia cerâmica | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.05U | Remoção de pia em granito (duas cubas) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.06U | Remoção de chuveiro | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.102.000046.SER | Demolição de revestimento de azulejo ou lambris | m² | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07U | Remoção de rejunte em piso | m² | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.102.000021.SER | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm | m² | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.102.000022.SER | Demolição de piso em granilite | m² | 27.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08U | Remoção de forro modular com reaproveitamento | m² | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.102.000044.SER | Remoção de piso plurigoma | m² | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.102.000044.SER | Remoção de piso vinílico | m² | 55.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09U | Remoção de rodapé | m | 95.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10U | Remoção de divisória naval | m² | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.11U | Remoção de luminária (Sala de Controle) | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Alvenarias, fechamentos e divisórias | [7 empty] | 0 | 0
06.101.000100.SER | Alvenaria de vedação com tijolos maciços cerâmicos 6 x 9 x 19 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, arenoso e areia traço 1:3:7 | m² | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.102.000013.SER | Emboço para parede interna # 2 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:11 | m² | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.103.000130.SER | Argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m³ | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.115.000005.SER | Piso de concreto vassourado | m² | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.102.000040.SER | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m miolo lã de rocha (rack) | m² | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01U | Revestimento c/ chapa de drywall em divisória metálica existente | m² | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.102.000025.SER | Divisória sanitária em granilite e=3cm | m² | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02U | Divisória sanitária em granilite e=3cm (vasos sanitários) com portas | m² | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03U | Divisória sanitária em granilite e=3cm (chuveiros) com portas de vidro | m² | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Esquadrias e acessórios | [7 empty] | 0 | 0
04.01U | PM 02 - Fornecimento de folha de porta em madeira para verniz 82 x 210cm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02U | PM03 - Substituir folha de porta de madeira uma folha de abrir 0,92x2,10m, acabamento em laminado de madeira semelhante ao existente no local e ferragens, colocação e acabamento com barra de apoio. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03U | Porta de madeira 1,00 x 2,14X10 m, externa, duas folhas, com batente, guarnição e ferragem - PARA DRYWALL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.04U | Fornecimento e instalação de rodapé em madeira, conforme existente no local (térreo) para pintura | m | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.05U | Fornecimento e instalação de persiana rolo blackout em portas com tecido em lona branco, vedação lateral de luz, guias e escovas, montada em estrutura de tubo de alumínio RAL 9003 quadrado 50 x 70mm branco (ver projeto), com acionamento através de cordão de nylon, alta resistência | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.06U | Fornecimento e instalação de persiana rolo blackout em janelas com tecido em lona branco, vedação lateral de luz, guias e escovas, montada em estrutura de tubo de alumínio RAL 9003 quadrado 50 x 70mm branco (ver projeto), com acionamento através de cordão de nylon, alta resistência | m² | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.104.000516.SER | Fornecimento e instalação de grelha de alumínio anodizado natural 100 x 30 cm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.104.000506.SER | Fornecimento e instalação de grelha de alumínio anodizado natural 40 x 30 cm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.07U | Rodapé liso em madeira (rack) | m | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.102.000005.SER | Recompor grade de proteção | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.8U | Treliça de sustentação de forro - 2° mezanino | m² | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.106.000010.SER | Corrimão tubular de ferro galvanizado Ø 2" | m | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.102.000005.SER | Guarda corpo tubular de ferro galvanizado Ø 2" | m | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.9U | Placa de sinalização tátil (inicio e final) em BRAILLE para corrimão | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.10U | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.11U | Limpeza e manutenção em persianas existente | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sistemas de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 0 | 0
15.103.000005.SER | Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.103.000040.SER | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.103.000090.SER | Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 4 kg | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01U | Placa de sinalização de orientação continuada de Saída de emergência | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.02U | Placa de sinalização de orientação Saída de emergência a direita | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.03U | Placa de sinalização de orientação Saída de emergência a esquerda | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.04U | Placa de sinalização de orientação Saída de emergência a frente | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.05U | Placa de sinalização de orientação Saída de emergência a direita desce | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.06U | Placa de sinalização de Saída de emergência | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.07U | Placa de sinalização " Aperte e empurre" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.08U | Placa de sinalização " Perigo, risco de choque" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sistemas elétricos | [7 empty] | 0 | 0
06.01U | Fornecimento e instalação de miolo de quadro elétrico QDG (manter disjuntor geral) conforme diagrama unifilar | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000014.SER | Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000015.SER | Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000016.SER | Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000017.SER | Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000054.SER | Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000055.SER | Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000056.SER | Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000057.SER | Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000058.SER | Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.109.000080.SER | Disjuntor tripolar compacto > 10 A no quadro de distribuição | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.111.000906.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 65 mm 2 1/2" | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.111.000601.SER | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 25 mm 3/4" | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.111.000602.SER | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 32 mm 1" | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.111.000605.SER | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 60 mm 2" | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02U | Rabicho para luminária, composto de plug macho/fêmea e 1,50m de cabo pp 3x1,5mm², fixado em caixa octogonal, perfilado ou eletrocalha com prensa cabos | un | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.03U | Eletrocalha fixada na parede Dutotec com duas vias largura = 117mm, dotado de tampa e acessórios, montagem e instalação | m | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.113.000230.SER | Eletrocalha tipo U 100 x 50mm #24 perfurada e acessórios, inclusive mão francesa | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.113.000722.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", com tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação vertical, inclusive conexões | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.119.000011.SER | Cabo isolado em PVC 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível | m | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.119.000012.SER | Cabo isolado em PVC 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.04U | Ponto de rede executado com cabo CAT5 Azul a partir do rack em caixa 4 x 2 dutotec | m | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.05U | Ponto de telefone executado com cabo CAT5 Azul a partir do rack em caixa 4 x 2 dutotec | m | 346.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.121.000017.SER | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 20 A - 250 V na canaleta DUTOTEC | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.121.000018.SER | Interruptor, uma tecla dupla bipolar simples 10 A - 250 V na canaleta DUTOTEC | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.121.000100.SER | Tomada dois polos mais terra 20 A - 250 V na parede | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.121.000101.SER | Tomada dois polos mais terra 10 A - 250 V na parede | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.06U | Tomada dois polos mais terra 20 A - 250 V na canaleta DUTOTEC | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.07U | Tomada dois polos mais terra 10 A - 250 V na canaleta DUTOTEC | un | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.08U | Conector rj 45 femea, na canaleta DUTOTEC | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.09U | Conector rj 11 femea, na canaleta DUTOTEC | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.10U | Sinalizador de emergência sonora e visual (sanitário PNE) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impermeabilização | [7 empty] | 0 | 0
Paredes com infiltração externa e de solo
10.104.000020.SER | Pintura com impermeabilizante acrílico flexível com 4 demãos | m² | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.104.000095.SER | Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7 # 3 cm | m² | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.104.000075.SER | Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso e paredes de Sanitarios e Copa
10.104.000095.SER | Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7 # 3 cm | m² | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.104.000105.SER | Regularização de superfície para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3 # 2 cm | m² | 33.5 | 0 | 0 | 25.42 | 0 | 0 | 0
10.104.000010.SER | Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster | m² | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.104.000075.SER | Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica | m² | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Luminárias | [7 empty] | 0 | 0
08.01U | Revisão de luminária existente com duas lâmpadas, com substituição para lâmpada LED T8 18W 1850lm 6500k conforme indicado em projeto | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.02U | Revisão de luminária existente com 1 lâmpada, com substituição para lâmpada LED T8 18W 1850lm 6500k conforme indicado em projeto | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.03U | Luminária embutida com lâmpada TUBOLED T8 2 X 18W 1850LM 150° BIVOLT 6500K | un | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.04U | Luminária embutida com lâmpada TUBOLED T8 2 X 9W 950LM 150° BIVOLT 6500K | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.05U | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora equipado com 2 lâmpadas de 11W | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ar condicionado, ventilação e exaustão | [7 empty] | 0 | 0
09.01U | Ventilador de insuflação vazão de ar 1920 m³/h | pç | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.104.000800.SER | Grelha de retorno de simples deflexão horizontal sem registro 25 x 25 cm | pç | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02U | Rede de dutos em chapa de aço galvanizado # 24 sem isolamento térmico para exaustor | kg | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.03U | Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado "SPLIT" | cj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Revestimentos de paredes | [7 empty] | 0 | 0
20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.102.000037.SER | Emboço para parede externa # 2 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:6 | m² | 104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.104.000031.SER | Reboco para parede externa # 3 cm, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3 - com mão de obra empreitada | m² | 104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.101.000020.SER | Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo - com mão de obra empreitada | m² | 104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.101.000090.SER | Rejuntamento de azulejo com argamassa pré-fabricada junta: até 6 mm | m² | 134.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Forros | [7 empty] | 0 | 0
Fibra mineral
21.102.000015.SER | Forro removível acústico de fibra mineral apoiados em perfis metálicos suspensos 1250 x 625 mm | m² | 36.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forro de PVC
11.01U | Forro modular, placa med 120x60, em PVC cor branca | m² | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesso
21.102.000020.SER | Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm, aparafusado em perfis metálicos suspensos espaçados a 0,60 m c/ tabica metálica | m² | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Revestimento de pisos | [7 empty] | 0 | 0
22.112.000005.SER | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 # 1,5 cm | m² | 198.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcelanato
12.01U | Fornecimento e instalação de piso porcelanato 60 x 60 cinza claro PEI: 5 acabamento acetinado Ref.: Eliane, Portobello, Cecrisa ou equivalente | m² | 198.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.109.000065.SER | Rodapé cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia altura 8 cm | m | 95.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podotáteis
22.139.000230.SER | Placa podotátil de alerta, de borracha # 7 mm assentada com cola | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.02U | Placa podotátil de alerta, de cimento # 20 mm assentada com argamassa | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços relacionados
12.03U | Manutenção de piso laminado existente | m² | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.04U | Lixamento, estucamento e aplicação de resina e piso granilite | m² | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.150.000130.SER | Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada junta: até 6 mm | m² | 104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.05U | Soleira de granito natural de 3 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia | m | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.136.000160.SER | Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia | m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pinturas | [7 empty] | 0 | 0
Esquadrias de madeira
24.101.000070.SER | Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.01U | PM01 - Porta de madeira/vidro - Aplicação de verniz naval em porta de abrir com folha dupla e esmalte sintético em partes metálicas | m² | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.101.000090.SER | PM 02/03/04/05 - Aplicação de verniz naval em porta de abrir | m² | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquadrias metálicas
13.02U | Aplicação de fundo protetor antioxidante | m² | 270.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.102.000055.SER | Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos | m² | 158.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.102.000055.SER | Pintura com tinta esmalte em guarda corpo e corrimão, com duas demãos | m² | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.102.000055.SER | Pintura com tinta esmalte em tampa de eletrocalha de piso, com duas demãos | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.102.000055.SER | Pintura com tinta esmalte em escada metálica, com duas demãos | m² | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.102.000055.SER | Pintura em perfis de forro modular existente em esmalte acetinado branco | m² | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paredes e tetos
24.103.000050.SER | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.103.000075.SER | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | m² | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.103.000075.SER | Emassamento de forro com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | m² | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.103.000135.SER | Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.103.000135.SER | Pintura com tinta látex PVA em forros, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Louças, metais e acessórios sanitários | [7 empty] | 0 | 0
Bancadas
26.102.000070.SER | Tampo de granito padrão branco Saara om três cubas embutidas para lavatório 0,60 x 1,95 m em granito cinza e frontão | m | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porta-papel
26.115.000100.SER | Porta-papel de louça branca ou em cores | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porta-toalhas
26.116.000100.SER | Porta-toalhas de louça branca ou em cores | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saboneteira
26.118.000120.SER | Saboneteira de louça 7,5 x 15 cm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra de apoio
26.104.000060.SER | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm para porta sanitário PCD | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.104.000060.SER | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 90 cm apoio sanitário PCD | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.108.000090.SER | Ducha manual | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.110.000050.SER | Lavatório de louça com coluna suspensa, 2 barra de apoio lateral e misturador monocomando, para pessoas portadoras de necessidades especiais | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.01U | Sifão metal cromado 1 1/2" x 2" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.02U | Engate flexível metálico 1/2" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.03U | Válvula de metal cromado 1" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.101.000050.SER | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.101.000080.SER | Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.04U | Caixa de descarga de embutir Montana ou similar para bacia sanitária PNE | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.05U | Chuveiro Elétrico 220v 5400w branco | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.06U | Anel vedação vaso sanitário | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.06U | Kit parafuso em latão para fixar vaso sanitário | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.07U | Kit parafuso em latão para fixar lavatório 1/2 coluna | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.08U | Tampa de plástico para vaso sanitário | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Torneiras
26.120.000100.SER | Torneira de pressão metálica para lavatório | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.120.000120.SER | Torneira de pressão metálica para uso geral | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espelhos
27.107.000100.SER | Espelho cristal para sanitário # 5 mm | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.107.000100.SER | Espelho cristal 90x50 para sanitário PCD # 5 mm | m² | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Sistemas hidráulicos | [7 empty] | 0 | 0
Tubos e conexões hidráulicas
Agua fria
13.123.000050.SER | Fornecimento e instalação de caixa d'agua 500l polietileno com tampa de encaixe Azul | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.119.000110.SER | Registro de gaveta bruto 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.119.000014.SER | Registro de gaveta pvc 1/4 de volta 1" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.119.000186.SER | Chave boia 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000012.SER | Tubo de pvc marrom 1" | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000104.SER | Adaptador cola/rosca pvc marrom 1' | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000251.SER | Cotovelo 90º pvc marrom 1" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000657.SER | Flange marrom 1" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.119.000106.SER | Registro de gaveta bruto 3/4" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000011.SER | Tubo de pvc marrom 3/4" | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000071.SER | Adaptador cola/rosca pvc marrom 3/4" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000242.SER | Cotovelo 90º pvc marrom 3/4" | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000401.SER | Te pvc marrom 3/4" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000451.SER | Te pvc azul, cola/rosca 3/4" / 1/2" | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000271.SER | Cotovelo 90º pvc azul cola/rosca 3/4" / 1/2" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esgoto
13.102.000803.SER | Tubo pvc branco para esgoto 100mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000802.SER | Tubo pvc branco para esgoto 75mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000801.SER | Tubo pvc branco para esgoto 50mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000800.SER | Tubo pvc branco para esgoto 40mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.121.000350.SER | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 100 x 100 x 50 mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.001132.SER | Redução pvc branco esgoto 75x100 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000298.SER | Cotovelo 45º pvc branco para esgoto 100mm | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.001076.SER | Junção pvc branco para esgoto 100x100x50mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.001076.SER | Junção pvc branco para esgoto 100x100x40mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.001080.SER | Junção pvc branco para esgoto 100mm | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.000990.SER | Cotovelo 45º pvc branco para esgoto 40mm | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.102.001070.SER | Junção pvc branco para esgoto 40mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Serviços complementares | [7 empty] | 0 | 0
16.01U | Manutenção de persianas existentes | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.02U | Estrutura metálica de sustentação e escada marinheiro para caixa d'agua - 500l | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.109.000200.SER | Limpeza permanente da edificação | m² | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral (BDI - 25%) | [9 empty] | 0
Orçamento:
Base de preços: | Junho 2023 - Cotações de Mercado e PINI - São Paulo (L.S. = 97,78% e BDI = 25%)
São Paulo, 31 de Julho de 2023

## Analitico
ORÇAMENTO ANALÍTICO DE SERVIÇOS
Obra: | IEE - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP LABORATORIO DE ALTA TENSÃO
Local: | CIDADE UNIVERSITARIA - SP
CÓD | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PARTIC.
1 | Canteiro de Obras | 0 | #DIV/0!
2 | Demolições | 0 | #DIV/0!
3 | Alvenarias, fechamentos e divisórias | 0 | #DIV/0!
4 | Esquadrias e acessórios | 0 | #DIV/0!
5 | Sistemas de prevenção e combate a incêndio | 0 | #DIV/0!
6 | Sistemas elétricos | 0 | #DIV/0!
7 | Impermeabilização | 0 | #DIV/0!
8 | Luminárias | 0 | #DIV/0!
9 | Ar condicionado, ventilação e exaustão | 0 | #DIV/0!
10 | Revestimentos de paredes | 0 | #DIV/0!
11 | Forro | 0 | #DIV/0!
12 | Revestimentos de piso | 0 | #DIV/0!
13 | Pinturas | 0 | #DIV/0!
14 | Louças, metais e acessórios sanitários | 0 | #DIV/0!
15 | Sistemas hidráulicos | 0 | #DIV/0!
16 | Serviços complementares | 0 | #DIV/0!
| Total | 0 | 100%
Orçamento Revisado:
Base de preços: | Junho 2023 - Cotações de Mercado e PINI - São Paulo (L.S. = 97,78% e BDI = 25%)
São Paulo - SP, 31 de Julho de 2023

## Fisico Financ
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | IEE - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP LABORATORIO DE ALTA TENSÃO
Local: | Cidade Universitaria - SP
CÓD | DESCRIÇÃO | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL (R$)
1 | Canteiro de Obras | 0 | 70% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 100%
2 | Demolições | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
3 | Alvenarias, fechamentos e divisórias | 0 | 0% | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 100%
4 | Esquadrias e acessórios | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | 100%
5 | Sistemas de prevenção e combate a incêndio | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 65% | 0 | 20% | 0 | 100%
6 | Sistemas elétricos | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 65% | 0 | 20% | 0 | 100%
7 | Impermeabilização | 0 | 0% | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 100%
8 | Luminárias | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 100%
9 | Ar condicionado, ventilação e exaustão | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 35% | 0 | 20% | 0 | 100%
10 | Revestimentos de paredes | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | 100%
11 | Forro | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 100%
12 | Revestimentos de piso | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 100%
13 | Pinturas | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 45% | 0 | 25% | 0 | 100%
14 | Louças, metais e acessórios sanitários | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 35% | 0 | 50% | 0 | 100%
15 | Sistemas hidráulicos | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 65% | 0 | 0% | 0 | 100%
16 | Serviços complementares | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 35% | 0 | 45% | 0 | 100%
Total |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0